『′19년 전기자동차 공공급속충전시설 현장점검 업무대행』

제 안 요 청 서

2018. 10. 23.

Ⅰ		사업개요

목  차

Ⅰ. 사업개요	1

1. 사업명	1

2. 추진배경 및 목적	1

3. 사업대상	1

4. 사업기간	1

5. 사업예산	1

6. 사업수행 전 준비사항	1

Ⅱ. 과업내용	3

1. 과업의 세부내용	3

Ⅲ. 과업수행 일반사항	5

1. 과업수행계획서 제출	5

2. 과업수행 방안	5

3. 과업수행 조건	6

4. 보안 등 기타사항	6

Ⅵ. 과업의 성과품	8

Ⅴ. 계약조건	8

1. 과업수행자 선정방식	8

Ⅴ. 평가요소 및 평가방법	9

1. 제안서 평가방법	9

2. 협상 대상자 평가 및 통지	9

3. 낙찰자 결정방법	10

Ⅳ. 첨부 및 서식자료	10

1. [첨부1∼첨부2]	10

2. [서식1∼서식3]	20

1. 사 업 명 : ′19년 전기자동차 공공급속충전시설 현장점검 업무대행

2. 추진배경 및 목적

′17년에는 700기를 운영했던 공공충전시설이 ′18년 10월 현재 1,688기, ′19년에는 2,333기로 예상되며, 향후 운영해야할 공공충전시설은 급속히 증가하고 있는 상황

이에 ′18년 5월부터 전문 업체에 위탁하여 현장점검 업무를 수행 중에 있으나 ′18년 12월에 계약기간이 만료되므로 ′19년도 현장점검 대행업체를 선정하고자 함

3. 사업대상 : 급속충전기 2,333기

4. 사업기간 : 2019년 1월 1일∼12월 31일

5. 사업예산 : 641,845,000원(부가세 포함), 연간 24,384건 점검기준

※ 점검비용 : 2기 이상 설치 된 충전소는 2기부터 1기 점검비용의 0.5로 산정

※ 운영 상황에 따라 충전기 대수 및 사업예산은 변동될 수 있음

6. 사업수행 전 준비사항(사업자)

수행인력 확보

□ “엔지니어링산업진흥법 시행령 별표2”에 의한 전기초급숙련기술자 또는 전기기능사 이상 보유자 확보

- 수행인력 확보 기준 : 충전기(2,333대)÷22일÷7(개소/인) = 16인

※ (전기초급숙련기술자) 한국엔지니어링협회에서 발부 받은 경력수첩(사본) 제출

점검차량 확보

□ “환경부 전기자동차 보급 대상 평가 시험”에 합격 후 국내 시판되고 있는 전기자동차

- 점검차량 확보 기준 : 점검 및 긴급출동 시 충전테스트가 가능하도록 수행인력 1인당 1대 보유

※ 급속 충전 type별(차데모, 콤보type1, AC3상)로 1대 이상 차량 보유(단, 콤보 차량은 10이상 보유 필수)

- 점검차량 확보 기준 : 16인 × 1대 = 총 16대

※ 차량등록증 사본 또는 임차계약서 사본 등 차량확보를 증빙할 수 있는 서류제출

점검 장비(공구) 확보

□ 최소 점검 장비(공구) 확보 기준

순번	품 명		규격 및 용도	수량
1	전력량계 휴대용 오차 시험기		정밀도 0.2급 이상	1대
2	훅크온메타		전압, 전류 겸용	1대/1인
3	접지저항 측정기		0∼15 / 150 / 1500Ω	1대/1인
4	절연저항 측정기		500V, 1,000㏁	1대/1인
5	절연 안전모		현장 점검인원수의 120% 확보 (안면보호구 부착형)	점검인원의 120%
6	방전 고무장갑		저압용 (600V급) (시험원 인원수의 120% 확보)	시험인원의 120%
7	보호용 가죽장갑		방전고무장갑(저압용) 보호용 (시험 인원수대로 확보)	1족/1인
8	투광기		휴대용 손전등(비상조명등)	1대/1인
9	방염복	하계	아라미드계 섬유(상·하의) (시험 인원수대로 확보)	1벌/1인
		동계		1벌/1인
10	절연안전화		시험 인원수대로 확보	1족/1인

※ 접지저항 및 절연저항 측정기는 다기능 계측기로 대체 가능

* 참고사항

- 우선 협상 대상자로 통보 받은 제안사는 통보일로부터 30일 이내 수행    인력, 점검차량, 점검 장비(공구)에 대한 확인서류 제출 및 실사를 받아야 한다.    (단, 인력채용, 차량 공급 등이 지연될 경우에는 채용공고, 차량 구매,    렌트 신청서 등으로 대체하여 우선 확인하고 향후 확보 후 재확인)

Ⅱ		과업내용

3. 과업의 세부내용

충전기 부품 재고확보

□ 고장 시 출동 후 즉시 수리를 위한 충전기 부품 재고확보

- LCD, 커넥터, 메인보드, 모듈 등 충전기 고장 시 교체 가능한 부품에 대한 재고확보(부품 품목은 발주부서와 협의)

공공충전시설 정기점검

□ 충전시설 이용 현황에 따른 주기적인 정기점검 수행 및 조치

- 충전소별 점검주기 및 주요 점검항목은 발주부서에서 별도 제공

공공충전시설 긴급출동

□ 충전기 고장 등으로 인한 긴급출동 요청 시 1시간 이내 출동 및 조치(야간, 휴일 포함)

※ 조치내역 : 충전기 수리, 차단기 트립 복구, 현장리셋, 안전조치 등

- 불가피하게 1시간 내 조치가 불가능한 경우 조치불가 사유 및 다음 조치 예정일을 협회에 즉시 보고

공공충전시설 유지보수

□ 발주부서 요청 시 충전기 부품교체 및 수리, 부가시설(캐노피, 볼라드 등) 보수 등 전반적인 사항들에 대한 수리․보수를 수행

※ 수리 및 부품교체 비용은 실 소요비용으로 별도 지급(엔지니어링산업진흥법 시행령 제3조, 건축‧산업 환경설비공사 제비율 적용기준에 따름)

- 정기점검, 긴급출동, 민원 등을 통해 발견된 유지보수 사항들에 대해 발주부서 요청일을 기준으로 하여 익일까지 조치 예정일 보고

※ 기보고한 조치 예정일까지 조치가 불가능할 경우 조치불가 사유 및 새로운 조치 예정일을 추가 보고

공공충전시설 이전설치

□ 발주부서 요청 시 충전시설 이전설치를 수행

- 기초공사, 전기공사, 충전기 및 부대시설 이전 등

※ 이전설치 비용은 실 소요비용으로 별도 지급(엔지니어링산업진흥법 시행령 제3조, 건축‧산업 환경설비공사 제비율 적용기준에 따름)

보고서 제출

□ 점검, 수리‧보수 실적보고(일보, 주보, 월보, 연보 및 수시)

※ 발주 부서에서 요청한 양식으로 제출

□ 업무 수행 도중 도출된 개선사항 등

□ 기타 발주 부서에서 요청한 사항

Ⅲ		과업수행 일반사항

1. 과업수행계획서 제출

과업수행자는 계약체결 후 관련 규정에 따라 과업을 착수해야 하며 착수계, 공정표, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반 서류를 7일 이내에 제출하여야 한다.

과업수행자는 발주부서에서 요청한 양식에 맞춘 착수서류 3부 및 CD 1매를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

2. 과업수행 방안

과업수행 중 참여 인력 등의 변동사항이 있을 때에는 실정에 맞게 변경하되, 중요한 사항에 대해서는 감독관의 사전승인을 받아야 한다.

과업수행내용에 기술료 및 일반관리비를 포함한 결과에 부가세를 감안하여 최종 결과를 도출한다.

과업수행자는 본 사업 수행기간 중 (사)한국자동차환경협회의 요청 시 수시로 수행사항을 보고하여야 한다.

본 과업의 준공서류는 발주부서에서 요청한 양식에 맞추어 계약만료 10일 전에 초안을 작성하여 제출하여야 하며, 최종 준공서류는 감독관 승인 후 원본 1부, 사본 2부, CD 1매를 제출하여야 한다.

과업의 변경 및 조정

□ 감독관은 필요한 경우 과업수행자가 제출한 과업 추진일정이나 과업 수행내용을 예산의 범위 내에서 조정할 수 있다.

□ 과업수행자는 과업 수행계획서의 추진계획 및 추진방법에 대해 감독관의 변경요구가 있을 때에는 적극 반영하여야 한다.

□ 과업수행에 있어 용어 해석 등에 이견이 있는 경우 상호 협의하되, 협의가 이루어지지 않는 경우 법원의 판결 또는 “중재법”에 의한 중재에 의하여 해결한다.

3. 과업수행 조건

제출한 서류 중 자료가 누락 또는 오기되었을 경우 필요한 추가 작업은 과업수행자가 부담 및 시행하여야 한다.

보고서 작성 시 순서나 편집 방법 등 필요사항을 인쇄 전에 (사)한국자동차환경협회와 사전 협의 후 시행하여야 한다.

과업수행 중 발주자인 (사)한국자동차환경협회와 과업수행자 간 이견이 있을 때에는 양자 상호 협의를 통하여 해결하되, 계약 양쪽의 의견이 상이할 때는 법원의 판결 또는 “중재법”에 의한 중재에 의하여 해결한다.

계약자는 본 과업내용서의 내용을 성실히 수행하여야 한다.

4. 보안 등 기타사항

과업수행자는 사업진행 중 또는 완료 후 본 과업에 관한 일체의 사항을 외부에 누설하여서는 안 되며, 보안규정을 철저히 준수하여야 한다.

과업수행자는 과업 수행기관의 대표자 및 분야별 책임자 등 과업 참여자 전체 대상에 대하여 보안각서를 착수계와 함께 제출하여야 한다.

과업 수행과정에서 수집된 모든 자료와 기타 정보는 감독관의 사전승인 없이는 본 과업 이외의 분야에 사용하거나 타인에게 제공 또는 대여할 수 없다.

기타 보안규정을 준수하여야 하며, 보안과 관련된 사항에 대해 감독관이 요구하는 사항에 있을 때에는 이에 따라야 한다.

과업수행자는 과업의 질과 정확도에 대한 적극적인 책임을 져야한다.

본 과업수행기간 중 과업수행자는 (사)한국자동차환경협회와 충분한 협의를 하여야 하며, (사)한국자동차환경협회 과업지시에 필요한 자료와 편리를 제공하는데 협조해야 한다.

과업수행자는 각종 과업을 신중히 추진하여야 하며, 그 타당성 및 정확도 등에 대하여 세심하고 세밀한 주의를 하여야 한다.

과업수행자는 지급예산 범위 내에서 정산하며, 이때는 정해진 서식에 따라 본 과업에 사용된 제반경비 내역 및 증빙자료를 제출하여야 하며, 감독관은 정밀정산을 위한 자료를 요구할 수 있다.

Ⅳ		과업의 성과품

본 과업의 성과물은 계약기간 내에 제출하여야 한다

구 분	수 량
착수서류	3부(복사본 CD 1매 포함)
준공서류	3부(복사본 CD 1매 포함)

과업수행자는 성과물의 하자로 인하여 (사)한국자동차환경협회에 손실을 초래하였을 때에는 이에 대한 책임을 져야 하며 손해배상을 하여야 한다.

성과물은 (사)한국자동차환경협회의 요구에 따라 제출하고 수량 부족 시에는 협의하여 추가할 수 있다.

과업수행자는 과업이 완료된 후에도 성과물 내용에 대하여 자문 및 지속적 정보 제공에 적극적으로 응해야 한다.

Ⅴ		계약조건

과업수행자는 “협상에 의한 계약체결기준”(기획재정부 계약예규 제381호, 2018.6.4)을 준용하여 (사)한국자동차환경협회가 정한 제안서 평가기준에 따라 평가하여 선정함

※ 관련법규 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조

입찰참가자격

□ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격 등록규정에 따라 입찰 참가자격을 갖춘 자로서, 나라장터(G2B) 시스템에 “전기공사업(업종코드:0037)”으로 등록한 사업자

□ 공동수급이 가능하고, 각 구성원의 최소 참여지분은 10% 이상이어야 하며, 공동수급체 대표기관은 참여 지분율이 가장 많은 업체

Ⅴ		평가요소 및 평가방법

1. 제안서 평가방법

평가는 기술능력과 입찰가격으로 구분하여 평가하며, 기술능력의 배점은 80점, 입찰가격의 배점은 20점임

□ 종합평가점수 = 기술능력 평가점수 + 입찰가격 평가점수

기술능력평가

□ <첨부 2> 제안서 평가기준에 의거 평가함

입찰가격평가

□ “협상에 의한 계약체결기준”(기획재정부 계약예규 제381호, 2018.6.4)에 근거하여 평가함

2. 협상대상자 선정 및 통지

입찰참가 업체가 제출한 제안서를 평가기준에 의거 평가 후, 기술능력 배점한도(80점)의 85%이상인 자를 협상 적격자로 선정하여 별도 통지함

3. 낙찰자 결정 방법

제안서 평가기준에 의거 평가한 결과, 기술제안서(기술입찰서) 및 가격제안서(가격입찰서)를 평가하여 합산점수의 최고득점자(1순위)부터 가격을 협상하여 (사)한국자동차환경협회에서 정한 협상 기준금액 이하로 그 해당업체가 가격을 제시할 경우 낙찰자로 결정하며, 가격협상이 되지 않을 시에는 차순위자 순으로 협상을 진행함

<첨부 1>

제 안 서  작 성 지 침

Ⅰ. 개 요

가. 제안서는 본 과업을 성공적으로 수행하는데 필요한 사항을 구체적이고 상세 기술하여야 하며, 제안개요 및 배경, 과업수행계획, 기술적인 접근방법, 과업수행관리, 과업수행능력 등으로 구성하여야 한다.

나. 제안자는 제안자의 주요 강점, 공정계획, 공정관리상의 핵심공정 및 과업내용을 명확한 내용으로 제출하여야 한다.

다. 제안자가 제안한 방법이 제안요청서에서 제시한 방법보다 우수할 경우, 발주자는 제안자가 제안한 방법을 본 과업에 적용할 수 있다.

라. 제안서는 한글로 작성하고 도서와 CD로 제작하여 1식으로 제출하여야 한다.

마. 제출된 제안서의 내용은 발주기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결시의 계약조건의 일부로 간주한다.

Ⅱ. 작성원칙

1. 일반사항

가. 과업의 목표를 달성하기 위한 구체적이고 적용 가능한 방법을 체계적으로 기술하여야 하며, 과업범위 이외의 항목은 필요시 추가적으로 기술할 수 있다.

나. 제안서는 교부한 제안서요청서에 의거 사실대로 작성, 제출하여야 하며 제출기한 내 협회에 접수되지 않은 서류는 평가에서 제외한다.

다. 제안서에는 반드시 대표자가 서명 날인하여야 하며 허위가 발견될 경우 또는 평가에 영향을 주는 불공정 행위를 할 때에는 입찰참여 제한 및 낙찰취소 또는 계약을 해지할 수 있다.

라. 제안서 작성 및 제출에 따른 비용은 제출자가 부담하며 제출된 제안서 및 증빙서류는 일체 반환하지 않는다.

마. 공동수급의 경우 구성원별 참여인력과 실적 등을 취합하여 작성한다.

2. 제안서의 효력

가. 제출된 제안서의 내용은 변경할 수 없으며, 과업수행기관으로 선정 시 계약조건으로 간주한다.

나. 필요시 사업 참가자에 대하여 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며 이에 따라 제출된 자료도 제안서와 동일한 효력을 지닌다.

3. 제안서 규격

가. 모든 제출서류는 한글로 작성하는 것을 원칙으로 하고 외국어, 전문용어 등은 용어에 대한 설명을 하여야 한다.

나. 인쇄형식

제안서 규격 : A4용지(210mm×297mm)

제안서 지질 : 백상지, 표지는 백색아트지 150g/㎡ 무광택

인 쇄 방 법 : 컴퓨터조판인쇄(국문), 양면인쇄

제 본 방 법 : 무선철에 의한 제본(좌철)

다. 제안서는 표지, 목차를 제외하고 서식 하단 중앙부에 쪽수를 기재하여 작성하되 본문내용은 50페이지 이내로 작성하며, 컬러를 사용하지 않고 흑백으로만 제출한다.

라. 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지심사를 할 수 있으며 제안서 제출자는 이에 응하여야 한다.

마. 제안서는 본 지침에 제시된 별표의 양식에 준하여 작성하되 설명 및 보완을 위한 자료를 첨부할 수 있다.

4. 입찰시 제출서류 : 제안서 9부(원본1부, 평가용 8부),  CD 1매

※ 평가위원 평가용 제안서는 “제안사명” 등 제안사를 식별할 수 있는 사항은 〇〇〇으로 표기한다. (단, 제안서 원본은 모두 표기) - 평가용 제안서에 제안사를 식별 가능한 사항 표기 시 접수 불가

Ⅲ. 작성요령

1. 제안서 작성목차

가. [첨부 3]의 목차에서 제시한 과업내용 및 제안서에 포함되어야 할 내용은 기본적인 내용과 체계를 예시한 것이므로, 효율적인 과업수행을 위하여 기관별 특성에 따라 과업목적과 내용을 고려한 작성체계의 추가․보완이 가능하다.

2. 작성방법

가. 제안자는 본 과업의 제안개요, 제안배경 등 전체적인 과업개요를 기술하여야 한다.

나. 과업수행계획에는 본 과업의 수행을 위한 조직구성 체계와 보고체계 및 구성체간의 역할 및 관계 등이 상세히 기술되어야 한다.

다. 제안자는 제안요청서에 제시된 요구사항을 만족하거나 또는 동등 수준이상으로 제안하여야 한다.

라. 제안자는 본 과업 착수시점에서부터 발주자에게 인계시점까지 본 과업을 효율적이며 경제적으로 수행하기 위한 과업추진 전략 및 과업 수행 방법을 기술해야한다.

마. 제안자는 과업을 수행하기 위한 전체공정과 단위과업별 세부공정계획을 작성하여야 한다. 제안된 과업일정은 계약 체결 시 발주자와 계약사간 협의 후 확정되어 과업에 적용된다.

바. 제안자는 본 과업의 과업책임자 및 과업별 참여인원에 대한 성명, 직책과 직급, 경력사항 및 책임사항을 상세히 기술하여 제출하여야 한다. 투입인력은 숙련정도와 경험에 따라 분야별로 적절히 배분되어야 한다.

사. 제안자는 최근 2년 이내 사업수행 실적을 계약 총액, 계약체결일자, 발주자 명, 주소와 전화번호 등으로 상세히 기술하여야 한다.

Ⅳ. 유의사항

가. 참여인력은 당해 회사에 공고일 이전에 입사한 자에 한하며, 경력 또는 재직증명서를 제출하는 경우에만 인정한다.

나. 제안서 작성에 소요되는 모든 비용은 제안기관이 부담하고 제출된 제안서는 반환하지 않으며, 기타 상세한 내용은 (사)한국자동차환경협회 그린카사업국 이환묵[☏ 02-3473-1221(구내 1147)]에게 문의하시기 바랍니다.

<첨부 2>

제 안 서  평 가 기 준

1. 목  적

본 평가기준은 “′19년 전기자동차 공공충전시설 현장점검 업무대행” 사업의 적격업체를 선정하기 위한 제안서 평가기준 및 세부적인 평가방법을 정하고자 함

2. 평가방법 및 낙찰자 결정

제안서의 배점한도는 100점으로 한다.

입찰 참가업체가 입찰일시에 제출한 기술입찰제안서는 조달청 협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준을 준용한 평가위원회를 구성하여 평가한다.

평가점수는 제안서 평가 80점, 입찰가격 평가 20점으로 한다.

□ 제안서 평가는 상대평가로 등급별 업체 수 배분기준을 적용하여 평가등급을 부여하고, 평가등급별 가중치를 적용하여 평가점수를 산출한다. 단, 사업수행능력 평가는 절대평가로 평가점수를 산출한다.

입찰가격평가는 협상에 의한 계약체결기준에 따라 평가한다.

□ 제안서 평가결과 배점한도(80점)의 85%(68점) 이상의 업체 중에 입찰 가격 평가점수를 합산하여 고득점 순서에 따라 협상순서를 정한다.(점수는 최종계산 후 소수점 셋째자리에서 반올림함)

□ 최종낙찰자 결정은 우선협상 대상자부터 협상하여 결정하며, 합의가 안 될 경우는 차 순위 협상대상자와 협상을 진행한다.

□ 종합 평가결과 점수가 동일한 경우에는 제안서 평가점수를 우선하며, 제안서 평가점수도 동일한 경우에는 제안서 세부평가 항목 중 배점이 큰 항목의 점수를 우선으로 한다.

□ 기타 사항은 ｢협상에 의한 계약체결기준(기획재정부 계약예규)｣에 따라 결정한다.

2. 등급별 업체 수 배분

제안서 평가는 평가항목에 따라 1등급에서 5등급까지 구분한다.

각 등급별 업체 수의 배분기준은 다음과 같이 적용하며 41개 업체이상은 제안서 평가위원회에서 정하여 적용한다.

<등급별 업체수 배분 기준>

신청 자수	등 급					신청 자수	등 급
	수	우	미	양	가		수	우	미	양	가
2,3	1	1	(1)			22	2	5	9	4	2
4	1	2	1			23	2	5	9	5	2
5	1	2	1	1		24	2	5	10	5	2
6	1	2	1	1	1	25	3	5	10	5	2
7	1	2	2	1	1	26	3	5	10	5	3
8	1	2	3	1	1	27	3	5	11	5	3
9	1	2	3	2	1	28	3	6	11	5	3
10	1	2	4	2	1	29	3	6	11	6	3
11	1	2	5	2	1	30	3	6	12	6	3
12	1	3	5	2	1	31	3	6	13	6	3
13	1	3	5	3	1	32	3	7	13	6	3
14	1	3	6	3	1	33	3	7	13	7	3
15	2	3	6	3	1	34	3	7	14	7	3
16	2	3	6	3	2	35	4	7	14	7	3
17	2	3	7	3	2	36	4	7	14	7	4
18	2	4	7	3	2	37	4	7	15	7	4
19	2	4	7	4	2	38	4	8	15	7	4
20	2	4	8	4	2	39	4	8	15	8	4
21	2	4	9	4	2	40	4	8	16	8	4

3. 등급별 가중치

평가등급	수	우	미	양	가
가중치	1.0	0.97	0.94	0.91	0.88
평가방법 : 평가 항목별로 평가 등급을 판정한 후, 평가 항목의 배점에 해당 가중치를 곱하여 평가점수 산정

4. 평가항목 및 배점기준

분야		평가 항목	세부 확인사항	배점
합 계				100
1. 기술 능력	상대 평가	소 계		60
		가. 과업수행계획	(소 계) - 인력 운영계획(업무분장, 교육 등)의 적정성 - 점검 장비 및 차량확보 계획의 적정성 - 점검 및 긴급출동 계획의 적정성 - 시설 유지보수 및 이전설치 계획의 적정성	(30) 5 5 10 10
		나. 실적 관리 및 보고체계	(소 계) - 점검 및 유지보수 실적 관리방안의 적정성 - 보고체계 구축계획 및 적정성	(10) 5 5
		다. 사후 지원방안	(소 계) - 부실점검 방지방안 - 계약종료 또는 해지 시 업무 인수인계 방안	(10) 5 5
		라. 기타	(소 계) - 기타 효율적인 점검 또는 운영방안	(10) 10
	절대 평가	소 계		20
		가. 사업경력 및 인력구성	(소 계) - 최근 2년 전기차 충전시설 운영실적 - 전문인력 보유현황	(14) 7 7
		나. 경영상태	(소 계) - 신용도	(6) 6
2. 입찰가격		소 계		20
		가. 입찰가격평가	협상에 의한 계약체결 세부기준 (기획재정부 계약예규 제216호, 15.1.1)	20

제안서는 기술능력과 입찰가격으로 구분하여 평가하며, 기술능력의 배점한도는 80점, 입찰가격의 배점한도는 20점을 적용함

종합평가점수 = 기술능력 평가점수 + 입찰가격 평가점수

※ 점수는 최종계산 후 소수점 셋째자리에서 반올림 함

□ 기술능력 평가(80점)

- 절대평가 점수 = 명시된 평가 기준에 따라 협회에서 평가

- 상대평가 점수 = 제안서 평가위원회 심사평점

□ 입찰가격평가(20점)

- 「협상에 의한 계약체결기준」(기획재정부 계약예규 제216호,      15.1.1)에 의한 산식으로 평가

가) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가

· 평점 =입찰가격평가 배점한도×(	최저입찰가격	)
	당해입찰가격

* 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격

* 당해입찰가격 : 당해 평가대상자의 입찰가격

* 입찰가격 평가 시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

나) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 미만인 입찰한 자에 대한 평가

· 평점 =입찰가격평가 배점한도×(	최저입찰가격	)
	추정가격의80%상당가격

+[2×(	추정가격의 80% 상당가격-당해입찰가격	)]
	추정가격의 80% 상당가격-추정가격의 60% 상당가격

* 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격

* 당해입찰가격 : 당해 평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

* 입찰가격 평가 시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

다) 입찰가격 평점산식의 계산결과 소수점이하의 숫자가 있을 경우에는 소수점 다섯째   자리에서 반올림함

5. 절대평가 기준

사업경력 및 인력구성(14점)

□ 최근 2년 전기차 충전시설 운영실적(급속충전시설 기준) (7점)

유지보수 수량	200기 이상	150기 이상 200기 미만	100기 이상 150기 미만	50기 이상 100기 미만	50기 미만
배점	7.0	5.6	4.2	2.8	1.4

※ 유지보수 수량 : 전기자동차 충전시설을 직영으로 유지보수하거나 타사의 충전시설을 수탁하여 유지 보수한 실적

※ 비공용 충전시설(홈충전기 포함) 및 이동형 충전기는 제외

※ 공용 완속충전시설의 경우 1대당 급속 0.5대로 산정

※ 충전시설 운영실적을 증빙 가능한 서류(충전시설 구축 준공서류 및 운영 위탁 계약서 등)를 제출한 경우에만 인정 (자료 미제출시는 0점)

□ 전문인력 보유현황 (7점)

- “엔지니어링산업진흥법 시행령 별표2”에 의한 전기초급숙련 기술자 및 전기기능사 이상 보유자 확보

보유인력	20인 이상	17인 이상 20인 미만	15인 이상 17인 미만	13인 이상 15인 미만	11인 이상 13인 미만
점수	7.0	5.6	4.2	2.8	1.4

※ 전문 인력은 개인별 증빙서류(자격증 등)를 제출한 경우에만 인정

(자료 미제출시는 0점)

재무 안정성(6점)

□ 신용도(6점)

- 신용평가 등급으로 평가(신용평가등급 확인서 첨부)

- 공동수급의 경우 평가기준 점수

∙ (A업체 점수×A업체 참여지분율) + (B업체 점수×B업체 참여지분율)

□ 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조 제1항 제1호의 규정에 의한 업무를 영위하는 신용정보업자가 발급하는 공공기관제출용「신용평가 등급 확인서」를 제출하여야 함

□ 신용평가 등급 확인서에 기재된 등급 유효기간의 만료일이 참여 제안서 접수 마감일 이후인 것에 한함

<신용평가 등급기준에 따른 배점>

구 분	신용평가 등급 확인서 등급기준	배 점
신용등급	기업신용평가등급 AAA, AA+, AA0, AA-	6.0
	기업신용평가등급 A+, A0, A-	5.2
	기업신용평가등급 BBB+, BBB0, BBB-	4.4
	기업신용평가등급 BB+, BB0	3.6
	기업신용평가등급 BB-	2.8
	기업신용평가등급 B+, B0, B-	2.0
	기업신용평가등급 CCC+이하	1.2

- 하기의 신용정보업자가 발급한 공공기관제출용「신용평가등급확인서」가 아니거나 제출하지 않은 경우에는 최저 등급으로 평가함

- “신용평가등급확인서” 발급 가능한 신용정보업자 : NICE평가정보, 서울신용평가정보, 나이스디앤비, 한국기업데이터, ㈜이크레더블, 코리아크레딧뷰로

* 관련근거 : 금융감독원 공통 업무자료 게재 (www.fss.or.kr)

- 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 평가하며, 합병 후의 새로운 신용평가 등급이 없는 경우에는 합병대상 업체 중 가장 낮은 업체의 신용평가등급을 적용함

※ 신용평가 등급에 따른 점수는 회사채, 기업어음, 기업신용 등을 증빙할 수 있는 서류를 제출한 경우에만 인정

<첨부 3>

제 안 서  목 차

Ⅰ. 제안사항 요약

Ⅱ. 제안기관 개요

1. 제안기관 일반현황 및 연혁 (서식1)

2. 조직, 분야별 인력현황 소개

(공동수급의 경우 참여기관별 수행업무 분장표를 포함)

3. 전문인력 보유현황 (서식2)

Ⅲ. 과업의 개요

1. 제안 배경 및 목적

2. 과업추진 전략 및 목표

Ⅳ. 과업수행 계획

1. 인력 운영계획(업무분장, 교육 등)

2. 점검 장비 및 차량확보 계획

3. 점검 및 긴급출동 계획

4. 시설 유지보수 및 이전설치 계획

Ⅴ. 실적 관리 및 보고체계

1. 점검 및 유지보수 실적 관리방안

2. 보고체계 구축계획

Ⅵ. 사후 지원방안

1. 부실점검 방지방안

2. 계약종료 또는 해지 시 업무 인수인계 방안

Ⅶ. 기타

1. 기타 효율적인 점검 또는 운영방안

[서식1]

일반현황 및 연혁

제 안 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
연 락 처	전화 : FAX :
설 립 연 도	년 월
해당부문 사업기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요 연혁
인원현황

※ 공동수급 방식인 경우 주사업자 및 부 사업자 별 별지로 작성하되, 조직도 중 본 사업에 참여하는 부서를 표시

※ 평가위원 평가용 제안서는 “제안사명” 등 제안사를 식별할 수 있는 사항은 〇〇〇으로 표기한다.

(단, 제안서 원본은 모두 표기)

[서식2]

전문인력 보유현황

순번	성명	연령 (세)	기술 등급	본사업 참여직위	최종 학력	자격증	담당업무
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

※ 자격명은 기술사 등 취득한 기술자격을 기재

※ 최종학위는 취득한 학위 중 최고 높은 학위를 기재

※ 참여 인력의 등급 및 경력은 개인별 증빙서류(최종학교(학위)증명서, 자격증, 경력증명서 등)를 첨부

[서식3]

공동수급 표준협정서(분담이행방식) (안)

제1조 [목적] 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물품 또는 용역에 대한 계획․시공 등을 위하여 일정 분담내용에 따라 나누어 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조 [공동수급체] 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ㅇㅇㅇ

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 [공동수급체의 구성원] ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자:      )

2. ㅇㅇㅇ회사(대표자:      )

② 공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③ 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 [효력기간] 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리의무관계가 남아 있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 [의무] 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 [책임] 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조 [하도급] 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조 [거래계좌] 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조 [구성원의 분담내용] ① 각 구성원의 분담내용은 다음 예시와 같이 정한다.

(예시)

1. 일반공사의 경우

가) ㅇㅇㅇ건설회사 : 토목공사

나) ㅇㅇㅇ건설회사 : 포장공사

2. 환경설비설치공사의 경우

가) ㅇㅇㅇ건설회사 : 설비설치공사

나) ㅇㅇㅇ제조회사 : 설비제작

② 제1항의 분담내용은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경하는 경우 공동수급체 일부구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청한 경우

제10조 [공동비용의 분담] 본 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담공사금액의 비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조 [구성원 상호간의 책임] ① 구성원이 분담공사와 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 [권리․의무의 양도제한] 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 [중도탈퇴에 대한 조치] ① 공동수급체의 구성원은 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당 계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당계약을 이행하지 아니하여 해당 구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원 중 일부가 파산 또는 해산, 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존 구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력공시액등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주자의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족하여야 한다.

③ 제2항 본문의 경우에는 제11조제2항을 준용한다.

제14조 [하자담보책임] 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발행하였을 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조 [운영위원회] ① 공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

20  년    월    일

공동수급자 대표자

주사무소 소재지

상          호

성          명                       (인)

사업자등록번호

주민등록번호

공동수급자 구성원

주사무소 소재지

상          호

성          명                       (인)

사업자등록번호

주민등록번호